## Зона аварийного освещения
Группа | Позиция | Наименование | Тип, марка | Код | Завод- изготовитель | Единица измерения | Количество
Кабеленесущие системы | 1.1 | Лоток перфорированный 300х50 L3000 | "S5 Combitech" | 35265 | ДКС | м | 18
| 1.2 | Угол CPO 90 горизонтальный 90°, 300х50 | "S5 Combitech" | 36005 | ДКС | шт. | 2
| 1.3 | Лоток перфорированный 200х50 L3000 | "S5 Combitech" | 35264 | ДКС | м | 87
| 1.4 | Перегородка SEP L3000 Н50 | "S5 Combitech" | 36480 | ДКС | м | 56
| 1.5 | Лоток перфорированный 100х50 L3000 | "S5 Combitech" | 35262 | ДКС | м | 3
| 1.6 | Ответвитель DL, 100х50 | "S5 Combitech" | 36235 | ДКС | шт. | 1
| 1.7 | Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный, 300х50 | "S5 Combitech" | 36125 | ДКС | шт. | 1
| 1.8 | Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный, 200х50 | "S5 Combitech" | 36124 | ДКС | шт. | 1
| 1.9 | Ответвитель TDS T-образный вертикальный, универсальный, основание 300 H50 | "S5 Combitech" | 37585 | ДКС | шт. | 2
| 1.10 | Крышка с заземлением на лоток, основание 300 L3000 | "S5 Combitech" | 35525 | ДКС | м | 10
| 1.11 | Переходник RRS левосторонний 300/200 H50 | "S5 Combitech" | 36360 | ДКС | шт. | 1
| 1.12 | Труба жесткая оцинкованная, Ø 20x1x3000 мм | "Cosmec" | 6008-20L3 | ДКС | м | 8
| 1.13 | Муфта труба-труба, Ø 20, IP66/IP67, никелированная латунь | "Cosmec" | 6110-20N | ДКС | шт. | 3
| 1.14 | Муфта труба-коробка, Ø 20, IP66/IP67, М20х1,5, никелированная латунь | "Cosmec" | 6111-A20N | ДКС | шт. | 3
| 1.15 | Труба ПВХ гибкая, гофрированная, Ø 20 мм, легкая, с протяжкой, 25 м, серая | "Octopus" | 9192025 | ДКС | м | 20
| 1.16 | Коробка ответвительная с кабельными вводами, IP44, Ø 80х40 мм | "Octopus" | 53600 | ДКС | шт. | 16
Материалы | 2.1 | Шпилька резьбовая М6х2000 | "M5 Combitech" | СМ20060 | ДКС | м | 101
| 2.2 | Гайка шестигранная DIN934, M6 | "M5 Combitech" | CM110600 | ДКС | шт. | 202
| 2.3 | Шайба кузовная DIN9021, M6 | "M5 Combitech" | CM120600 | ДКС | шт. | 202
| 2.4 | Крепление к профнастилу потолочное | "B5 Combitech" | СМ311000 | ДКС | шт. | 44
| 2.5 | Направляющая SPC под лоток, основание 200 | "B5 Combitech" | BMT1020 | ДКС | шт. | 13
| 2.6 | Винт с крестообразным шлицем, М6 | "M5 Combitech" | CM010610 | ДКС | шт. | 510
| 2.7 | Гайка с насечкой DIN 6923, M6 | "M5 Combitech" | СМ100600 | ДКС | шт. | 510
| 2.8 | Пластина для заземления PTСE | "S5 Combitech" | 37501 | ДКС | шт. | 15
| 2.9 | Пластина соединительная GTO H50 | "S5 Combitech" | 37301 | ДКС | шт. | 30
| 2.10 | Держатель с крышкой, Ø 20 мм, оцинкованная сталь | "Cosmec" | 6044-A20 | ДКС | шт. | 6
| 2.11 | Саморез 4,5х40 мм с дюбелем V6 | "M5 Combitech" | СМ06522 | ДКС | шт. | 26
| 2.12 | Держатель с защелкой, Ø 20 мм | Express | 51020 | ДКС | шт. | 40
| 2.13 | П-образный профиль PSL, L400, толщина 1,5 мм | "B5 Combitech" | BPL2904 | ДКС | шт. | 22
| 2.14 | Консоль с опорой ML, основание 400 | "B5 Combitech" | BBL5540 | ДКС | шт. | 6
| 2.15 | Забивной анкер М6 | "M5 Combitech" | CM400625 | ДКС | шт. | 26
| 2.16 | Усиленный анкер с болтом М8 | "M5 Combitech" | CM460850 | ДКС | шт. | 20
| 2.17 | Крепление ТМ к стене для вертикального монтажа, основание 300 | "B5 Combitech" | BMM1030 | ДКС | шт. | 4
Шинопровод | 3.1 | Секция прямая 1+0 точек отвода, L=3000 мм, Al, 4P, 25A | "Hercules" | LTA25DSP43AA000 | ДКС | м | 96
| 3.2 | Отводной блок с кабелем 800 мм (H05Z1Z1F), N/L1, 2P, 10A | "Hercules" | LTN70APP01AA000 | ДКС | шт. | 10
| 3.3 | Отводной блок с кабелем 800 мм (H05Z1Z1F), N/L3, 2P, 10A | "Hercules" | LTN70APP03AA000 | ДКС | шт. | 10
| 3.4 | Отводной блок с кабелем 800 мм (H05Z1Z1F), N/L2, 2P, 10A | "Hercules" | LTN70APP02AA000 | ДКС | шт. | 10
| 3.5 | Питающий элемент + заглушка, тип 1, Al, 4P, 25A | "Hercules" | LTA25DFED3AA000 | ДКС | шт. | 8
Крепление шинопровода и светильника | 4.1 | Шпилька резьбовая, М6х2000 | "M5 Combitech" | СМ20060 | ДКС | м | 132
| 4.2 | Гайка шестигранная DIN934, M6 | "M5 Combitech" | CM110600 | ДКС | шт. | 264
| 4.3 | Шайба кузовная DIN9021, M6 | "M5 Combitech" | CM120600 | ДКС | шт. | 264
| 4.4 | Болт с шестигранной головкой с частичной резьбой | "M5 Combitech" | CM020870 | ДКС | шт. | 144
| 4.5 | Гайка с насечкой DIN 6923, M8 | "M5 Combitech" | СМ100800 | ДКС | шт. | 144
| 4.6 | Крепление к профнастилу потолочное | "B5 Combitech" | СМ311000 | ДКС | шт. | 132
| 4.7 | Универсальный держатель осветительного шинопровода | "Hercules" | LTN70PFIU3AA | ДКС | шт. | 72
| 4.8 | Профиль П-образный BPL-29 | "B5 Combitech" | BPL2906 | ДКС | шт. | 72
| 4.9 | Винт с крестообразным шлицем, М6 | "M5 Combitech" | CM010610 | ДКС | шт. | 72
| 4.10 | Гайка с насечкой DIN 6923, M6 | "M5 Combitech" | СМ100600 | ДКС | шт. | 216
| 4.11 | Забивной анкер М6 | "M5 Combitech" | CM400625 | ДКС | шт. | 12
Шкафы | 5.1 | Корпус сварной навесной серии ST с М/П, размер: 1000x600x300 мм (В х Ш х Г) | "RAM block" | R5ST1063 | ДКС | шт. | 1
| 5.2 | Корпус сварной навесной серии ST с М/П, размер: 600x500x200 мм (В х Ш х Г) | "RAM block" | R5ST0652 | ДКС | шт. | 2
Освещение | 6.1 | STOCK ADVANTAGE 254 IP54 | STOCK | 1347001440 | "Световые технологии" | шт. | 36